报价邀请

广州市花都区第二人民医院高清监控设备及安装、调试报价邀请，详情请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加投标，有关事项如下：

- 本项目报价邀请及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：高清监控设备及安装、调试项目

- 类型：工程类

- 项目清单一览表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 海康威视(品牌) DS-2CD2T10XYZUV (配置型号) | 支 | 134 |
| 2 | 海康威视(品牌) 支架铝合金(配置型号) | 个 | 134 |
| 3 | 监控交换机 H3C(品牌) 机架48口全万兆(配置型号) | 个 | 1 |
| 4 | 监控交换机 普联(品牌) TL-SG5428(配置型号) | 个 | 10 |
| 5 | 监控交换机 普联(品牌) TL-SG1016PE(配置型号) | 个 | 15 |
| 6 | 网络视频解码器 海康威视(品牌) 海康网络数字解码设备(配置型号) | 台 | 1 |
| 7 | 监控交换机机柜 白色9u(品牌) 豪华版高性能专用机柜(配置型号) | 个 | 15 |
| 8 | 摄像机稳压器 小耳朵2A(品牌) 12V电源(配置型号) | 个 | 134 |
| 9 | 无线网桥 拓达(品牌) 电梯专用(配置型号) | 对 | 5 |
| 10 | 光纤光端机 netlink(品牌) HTB-2100S(配置型号) | 对 | 6 |
| 11 | 摄像机防水盒 冠雄(品牌) 高性能防火防水(配置型号) | 个 | 134 |
| 12 | 摄像机联电母插头 RCC(品牌) 120V-240V(配置型号) | 个 | 150 |
| 13 | 高清网络监控主机 海康威视(品牌) DS-8632N-K8(配置型号) | 台 | 6 |
| 14 | 监控专用硬盘 西部数据(品牌) 4TB高速储存数据(配置型号) | 个 | 26 |
| 15 | 机柜理线器 AMP(品牌) 订做(配置型号) | 个 | 20 |
| 16 | 机柜专用电源插 公牛(品牌) 120V-240V机架高性能稳压(配置型号) | 个 | 2 |
| 17 | 监控双绞网络线缆 海康威视(品牌) 8*2*0.5(配置型号) | 米 | 13000 |
| 18 | 监控摄像机电源线 讯城(品牌) 2*0.75(配置型号) | 米 | 10000 |
| 19 | 监控机柜主电源线 珠江(品牌) 3*2.5(配置型号) | 米 | 10000 |
| 20 | 光纤线 中性(品牌) 单纤单模(配置型号) | 米 | 3000 |
| 21 | ODF架 中性(品牌) 24口光纤ODF机架(配置型号) | 台 | 15 |
| 22 | 光纤熔接 | 项 | 1 |
| 23 | 五金线管/线槽 联塑(品牌) 国际(配置型号) | 米 | 10000 |
| 24 | 漏电开关 珠江(品牌) 32A漏电保护电器(配置型号) | 个 | 5 |
| 25 | 浪涌保护器 德力西(品牌) 防雷保护(配置型号) | 个 | 16 |
| 26 | 空气开关 珠江(品牌) 20A短路保护(配置型号) | 个 | 15 |
| 27 | 机柜插座 公牛(品牌) 公牛5孔插座(配置型号) | 个 | 25 |
| 28 | 插头 公牛(品牌) 公牛3脚插头(配置型号) | 个 | 21 |
| 29 | 五金辅材 | 项 | 1 |
| 30 | 监控设备、视频线路、电线路安装、调试，旧监控134个监控摄像机点线路及控摄像机拆除。 | 项 | 1 |

- 合格响应供应商资格要求：

  - 具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

  - 具有高清监控设备及安装、调试相关资质；

- 接受报价的时间、地点、方式：

  - 报价时间：2018年4月9日-2018年4月16日，工作日8：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

  - 递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼1楼保卫科

  - 报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

7. 确认采购方式：综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商

8.   本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：江生

联系方式：020-86932711—1816

广州市花都区第二人民医院