消防系统喷淋改造报价邀请

广州市花都区第二人民医院消防系统喷淋改造报价邀请，详情请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加我院的消防系统喷淋改造报价，有关事项如下：

- 本项目报价邀请及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：广州市花都区第二人民医院消防系统喷淋改造

- 类型：工程类

- 项目清单一览表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层中医馆感烟探测器改位 | 套 | 23 |
| 2 | 一层中医馆喷淋头改位 | 个 | 47 |
| 3 | 消火栓新增 | 套 | 1 |
| 4 | 七层ICU感烟探测器改位及新增 | 套 | 8 |
| 5 | 七层ICU喷淋头改位及新增 | 套 | 16 |
| 6 | 七层ICU夹层感烟探测器新增 | 套 | 9 |
| 7 | 七层ICU夹层喷淋头新增 | 个 | 13 |
| 8 | 水系统调试 | 项 | 3 |
| 9 | 报警系统调试 | 项 | 1 |

  - 具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

  - 具有消防系统维护保养调试相关资质；

- 接受报价的时间、地点、方式：

  - 报价时间：2018年5月16日-2018年5月26日，工作日8：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

  - 递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼1楼保卫科

  - 报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

6. 确认采购方式：综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商

7.   本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

8. 项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：江生

联系方式：020-86932711—1816

广州市花都区第二人民医院