广州市花都区第二人民医院消防系统喷淋改造询价采购邀请函

广州市花都区第二人民医院消防系统喷淋改造询价采购项目，欢迎符合条件的单位前来参加洽谈。有关事项如下

1.项目名称：广州市花都区第二人民医院消防系统喷淋改造

2.类型：工程类

3.消防系统喷淋改造项目清单一览表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层中医馆感烟探测器改位（点型光电感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A，泰和安品牌） | 套 | 23 |
| 2 | 一层中医馆喷淋头改位（DN15下垂式喷淋头带装饰碟，闽山品牌） | 个 | 47 |
| 3 | 消火栓新增（950*650室内消火栓，俊安品牌） | 套 | 1 |
| 4 | 七层ICU感烟探测器改位及新增（点型光电感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A，泰和安品牌） | 套 | 8 |
| 5 | 七层ICU喷淋头改位及新增（DN15下垂式喷淋头带装饰碟，闽山品牌） | 套 | 16 |
| 6 | 七层ICU夹层感烟探测器新增（点型光电感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A，泰和安品牌） | 套 | 9 |
| 7 | 七层ICU夹层喷淋头新增（DN15下垂式喷淋头带装饰碟，闽山品牌） | 个 | 13 |
| 8 | 水系统调试 | 项 | 3 |
| 9 | 报警系统调试 | 项 | 1 |

4.质量要求：符合国家及地方消防技术标准和相关要求。

5.谈判单位资格。本次竞争性磋商要求参加单位具有独立法人资格，具备建筑消防维修保养及检测资质。具有消防系统维护保养调试一级或临时一级相关资质。

6.本项目询价邀请及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

7.接受报价的时间、地点、方式：

8.1报价时间：2018年7月26日-2018年8月2日，工作日8：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

8.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼1楼保卫科。

8.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章。

9.确认采购方式：竞争性磋商。

10.本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：江先生

联系方式：020-86932711—1816

广州市花都区第二人民医院

2018年7月26日