- 广州市花都区第二人民医院

预防接种门诊零星改造项目采购

广州市花都区第二人民医院综合楼预防接种门诊零星改造项目进行采购，项目情况请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

- 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：预防接种门诊零星改造项目

- 项目类型：工程类

- 项目清单一览表及计价方式：

4.1工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工拆除木柜2100mm×800mm、(1000mm×1460mm)×3个、拆除木隔段10700mm×300mm | m2 | 9.27 |
| 2 | 拆除厕所抗耐特板隔段 | m2 | 14.1 |
| 3 | 拆除木门、木门套 | m2 | 2.24 |
| 4 | 拆除蹲厕2个、拆除10cm厚地面水泥砂浆 | m2 | 6.8 |
| 5 | 拆除天花石膏线 | 米 | 183.8 |
| 6 | 铲除天花板灰底 | m2 | 392 |
| 7 | 拆装30mm×30mm灯盘 | 个 | 93 |
| 8 | 15厘免漆生态板制安木柜1800mm×800mm、(1000mm×1460mm)×3个、木隔段10700mm×300mm 台面安装人造石 | m2 | 9.03 |
| 9 | 15厘夹板封门洞2130mm×1050mm，面贴600mm×600mm抛光砖 | m2 | 2.24 |
| 10 | 墙边柜(单面)喷漆翻新11200mm×810mm | m2 | 90.7 |
| 11 | 更换抽屉导轨 | 副 | 8 |
| 12 | 安装天花铝合金百叶450mm×350mm | 个 | 2 |
| 13 | 抗耐特板隔段安装 | m2 | 8 |
| 14 | 修复天花板裂缝、天花板油固定体、天花板乳胶漆翻新 | m2 | 392 |
| 15 | 安装15 mm石膏线 | 米 | 183.8 |
| 16 | 母婴室15厘生态板间墙 | m2 | 18.73 |
| 17 | 安装2000mm×900mm带高档执手锁木门 | 趟 | 1 |
| 18 | 15厘免漆生态板制安木柜800mm×500mm柜面安装皮质软包 | m2 | 0.4 |
| 19 | 安装成品太空铝材质带龙头洗手盆1个600mm×500mm | 个 | 1 |
| 20 | 制安两人皮质沙发1套1000mm×800mm | 张 | 1 |
| 21 | 安装成品儿童座椅 | 张 | 1 |
| 22 | 安装PVC DN50排水管、PVC DN25进水管 | 米 | 2 |
| 23 | 安装电源插座4个，BV-2.5m²电源线80米、安装LED荧光灯40W 1套 | 项 | 1 |

注：详情可自行到现场勘查

4.2计价方式：清单计价

5.工程预算：约9.6万

6合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有室内装饰装修工程和其它建筑业相关资质；

7接受报价的时间、地点、方式：

7.1报价时间：公告之日起至2018年8月15日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

8. 报价采购方式：综合考虑质量、服务，按照下浮率最终确定施工单位

9. 结算方式：以建设方按竣工结算委托工程造价咨询公司评审结果乘以中标下浮率为最终结算价

10.保修期：保修期1年，自竣工验收签字之日起计

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085