- 广州市花都区第二人民医院

- 预防接种疫苗存放冷库项目采购

广州市花都区第二人民医院预防接种疫苗存放冷库安装项目进行采购，详情请参见采购需求。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

一、本项目采购及设备清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、项目名称：预防接种疫苗存放冷库采购项目

三、类型：货物类

四、采购预算：6万

五、采购需求：

5.1冷库面积尺寸2200mm×2700mm×2600mm ，库温要求0—5度

5.2 100mm双面冷库专用彩钢板38平方米

5.3 100mm双面专用冷库钢门1套

5.4  380V箱式冷风机组1套

5.5  380V库内冷风机1台

5.6  澎涨阀FVE2C1个

5.7 带远程监控微电脑温度控制箱1套

5.8 连接铜管及电路1项，满足设备安装

5.9主机R22雪种1项，满足设备正常使用需求

5.10供货时间：自合同签订之日20天内

5.11保修时间：保修期一年，自竣工验收签字之日起计。

5.12故障维修响应时间2小时内到达现场， 小时内排除故障。（请补充时间）

六、合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有冷库设备生产或销售相关资质；

6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.5本项目不接受联合体投标；
6.6近期同类工程范例；
6.7单位必须具备丰富的冷藏系统工程经验。

七、响应文件递交的时间、地点、方式：

7.1响应文件递交时间：公告之日起至2018年8月15日止，工作日

8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2响应文件递交地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3响应文件内容：

7.3.1报价文件

7.3.2有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

7.3.3经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件；

备注：以上资料加盖单位公章

八、确认采购方式：竞争性谈判

九、 本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十、项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085